ФИРМА

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для заказа расходомера ЭХО-Р-03

Организация Заказчика:

Адрес:

ИНН/КПП:

Дата заказа:

### Телефон и e-mail  Заказчика:

### Контактное лицо

| Дополнительная комплектация (встроенные блоки) |
| --- |
| блок токового выхода (0 – 5), (0 – 20), (4 – 20) мА |  |
| блок импульсного выхода |  |
| интерфейс (отметить не более одной позиции) | RS232 | RS485 | USB | RS232+USB | RS485+USB |
| блок уставок сигнализации |  |
| Монтажный набор для АП |  | Наличие GSM (GPRS) модема |  |
| Для трубопровода, U-образного открытого лотка и открытого прямоугольного канала |
| тип водовода (круглый, U-образ., прямоугольный) |  |
| внутренний диаметр D (ширина B) водовода, мм |  |
| наличие подпора (если есть, то сколько), мм |  |
| строительный уклон ИЛИ измеренная скорость течения, м/с при уровне заполнения, мм |  |
|  | V = |
|  | h = |
| -способ измерения скорости | вертушка | поплавок |
| уровень жидкости при максимальном заполнении, мм | Нmax= |
| материал водовода |  |
| Для лотка Вентури, Паршала, водослива с тонкой стенкой |
| Ширина подводящего канала | В= |
| Ширина горловины (или порога) | b= |
| Для лотка Вентури - длина горловины ,мм | l = |
| Для водослива – высота порога , мм | p= |
| уровень жидкости при максимальном заполнении, мм, | Нmax= |
| максимальный расход жидкости в канале, м3/ч, | Qmax = |
| Количество приборов, шт. |
| Способ доставки (по умолчанию – самовывоз) |
|  | Экспресс-почта, транспортная компания, самовывоз |

123458, г. Москва, ул. Твардовского, д. 8     Тел./факс (495)780-92-19

E-mail: signur@mail.ru 		http://www.signur.ru